## Slide 1: Sběr a následné zneškodnění regulovaných látek na konci životnosti v používaných v požární ochraně

## Slide 2
Poznámka: pro názornost presentace jsou používány ilustrační fotografie a materiály dostupné z veřejných zdrojů a od společnosti EAF protect s.r.o.,
Certifikovaná osoba pro nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny
dle § 10, zákona č. 73/2012 Sb.
a
Hodnotící subjekt MŽP ČR
dle § 9, zákona č. 73/2012 Sb.

## Slide 3: Evropská a národní legislativa pro regulované látky a F - plyny
NEP ES 1005/2009
F - plyny
Regulované látky
NK EU
744/2010
Zákon
č. 73/2012 Sb.
Vyhláška č. 257/2012 Sb.
NEP ES
517/2014
NK EU
304/2008

## Slide 4: EAF protect - Certifikovaná osoba pro nakládání s regulovanými látkami (RL)
Recyklace a regenerace RL
Následné
zneškodnění RL
Údržba zařízení
s RL
Odborný sběr
RL
Kontrola zařízení s RL
Skladování
RL pro 744/2010
Doprava od partnerů SM
Spalování RL

## Slide 5: Hodnotící subjekt MŽP ČR dle § 9 zákona č. 73/2012 Sb.

## Slide 6: Hodnotící subjekt MŽP ČR praktické zkoušky

## Slide 7: EAF protect s.r.o. navazuje na činnost Halonové banky ČR ESTO Cheb s.r.o.

## Slide 8
Kritické použití regulovaných látek
Nařízení komise (EU) č. 744/2010

## Slide 9: EDU výměna GHZ s Halon 1301 za GHZ s 3M NOVEC 1230

## Slide 10: Regulované látky v ČR vojenská technika a letectví

## Slide 11: Odborný sběr a následné zneškodnění regulovaných látek

## Slide 12: Přehled regulovaných látek používaných v požární ochraně v ČR
Halon | ODP | Poznámka
Halon 1301 | 10 | Kritické použití EU 744/2010
Halon 2402 | 6 | Kritické použití EU 744/2010
Halon 1211 | 3 | Kritické použití EU 744/2010
Halon 1201 (FM 100) Bromdifluormethan | 0,74 | Sběr a zneškodnění
Halon 1040 Tetrachlormethan | 1,1 | Sběr a zneškodnění
Halon 1011 Bromchlormethan | 0,12 | Sběr a zneškodnění
Halon 3,5 směs Ethylbromid s chloroformem a CO2 | 0,15 | Sběr a zneškodnění
Halon 2001 Ethylbromid | 0,15 | Sběr a zneškodnění
Halotron I | 0,02 | Sběr a zneškodnění

## Slide 13: Současné zdroje regulovaných látek v ČR
Vojenství
Jaderná energetika (EDU)
Letectví
Současné zdroje regulovaných látek
Hasicí přístroje na konci životnosti

## Slide 14: EAF protect sběrné místo RL
Přebírá vyřazené hasicí přístroje a nádoby z vyřazených hasicích systémů zejména s katalogovým číslem nebezpečných odpadů:
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 11 Kontaminovaný kovový obal
16 02 11 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky,hydrochloruhlovodíky a hydrofuoruhlovodíky
16 02 13 Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
16 02 15 Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
16 05 04 Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
Zabezpečuje na základě finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí „Odborný sběr regulovaných látek na konci životnosti v požární ochraně“.
Přebírá vyřazené hasicí přístroje a nádoby z vyřazených hasicích systémů s regulovanými látkami: Halon 1301, Halon 2402, Halon 1211, Halotron I, Bromchlormethan, Bromethan, Bromdifluormethan, Tetrachlormethan.

## Slide 15: Dotační projekty částečně spolufinancované ze SFŽP ČR
Zajištění odborného sběru regulovaných látek v zařízeních na konci životnosti používaných v požární ochraně
Odborný sběr regulovaných látek v zařízeních na konci životnosti používaných v požární ochraně
Následné zneškodnění regulovaných látek ze zařízení na konci životnosti používaných v požární ochraně

## Slide 16: Zajištění odborné sběru regulovaných látek - vybavení Sběrného místa
Dosažené výsledky – nákup:
Identifikátoru čistoty regulovaných látek
Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek REACH
Vozidla pro sběr regulovaných látek

## Slide 17: Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek REACH
Recyklace
Opětovné použití znovuzískaných regulovaných látek pro základním předčištěním
Regenerace
Přepracování znovuzískaných regulovaných látek, aby odpovídaly vlastnostem nově vyrobené látky a ohledem na jejich zamýšlené použití

## Slide 18: Legislativa k znovuzískávání regulovaných látek a F - plynů
Vyhláška č. 257/2012 Sb., Příloha 5, Postup znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků určených k požární ochraně.
2.2 Recyklace hasicích přístrojů systémů protipožární ochrany a znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.
„Není přípustné opětovné uvedení hasicího přístroje do oběhu bez recyklace nebo regenerace obsažených regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.“

## Slide 19: Odborný sběr a Následné zneškodnění regulovaných látek
Odborný sběr regulovaných látek v zařízeních na konci životnosti používaných v PO
Odčerpání regulovaných látek ze zařízení konci životnosti používaných v PO k následnému zneškodnění a jejich skladování
Předání regulovaných látek ze zařízení konci životnosti používaných v PO k následnému zneškodnění do 9 měsíců od převzetí
Následné zneškodnění regulovaných látek v zařízeních na konci životnosti používaných v PO

## Slide 20: Odborný sběr regulovaných látek

## Slide 21: Odčerpání regulovaných látek ze zařízení

## Slide 22
Předání regulovaných látek ze zařízení
konci životnosti k následnému zneškodnění

## Slide 23: Následné zneškodnění regulovaných látek ze zařízeních na konci životnosti používaných v PO

## Slide 24: Celkový přehled regulovaných látek předaných ke zneškodnění
Rok | 2019 | 2020 | 2021* | Celkem
Celkem zneškodněno regulovaných látek | 2 777 kg | 2 377 kg | 1 190 kg | 6 344 kg
Celkem ODP jednotek zneškodněných regulovaných látek | 17 662 | 6889 | 743 | 25 294
Celkem tun ekvivalentu CO2 zneškodněných regulovaných látek | 138 568 | 131 220 | 3 212 | 273 000
Poznámka: Stav k 30.6.2021

## Slide 25
Staňte se i Vy partnery
Sběrného místa

## Slide 26: RETRADEABLES „Obnovit, znovu získat a znovu použít“

## Slide 27
Ing. Aleš Kovář
EAF protect s.r.o.
Karlovarská 131/50
350 02 Cheb
e-mail: kovar@eaf.cz
Tel : +420 725 864 019
http://eaf.cz/.
DĚKUJI ZA POZORNOST